## Sheet1
附件：
包号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 限价（元） | 用途
包1 | 脚套 | 36*15cm 10只/扎 10扎/包 | 包 | 10 | 用于手术室、实验室等医务人员作卫生隔离用
包2 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂盒 | 40人份/盒 | 盒 | 2400 | 用于幽门螺杆菌抗体分型的检测，通过检测人体对不同幽门螺杆菌亚型的免疫反应，体外定性检测人血清中多种幽门螺杆菌（HP）IgG抗体，包括细胞毒素相关蛋白A（CagA）抗体、空泡毒素（VacA）抗体、尿素酶A(UreA)抗体和尿素酶B(UreB) 抗体
| 幽门螺杆菌试纸 | 42人份/盒 | 盒 | 110 | 检测是否有幽门螺杆菌感染；含有平PH指示剂，当尿素被分解为氨和二氧化碳时，PH值升高，指示剂颜色变化，稳定性好；管理类别Ⅱ类
包3 | 医用吸水纸 | 30*35 | 张 | 0.5 | 1、材质为通过水刺工艺的无纺布，韧性柔软，吸水倍率≥4-7倍；2、生产企业需具备消字号产品生产许可证，每平方米重量需≥60g
包4 | 超声波能量监测瓶 | 5ml | 瓶 | 75 | 1、独立包装，结果可重现；2、结果读取方式：目测法；3、使用功能测试记录簿及常规测试记录簿记录结果；4、可适用于超声清洗器维修，季度检查以及盲点确认；5、颜色变化明显，便于观察；6、不需要恒温设备，操作简单；7、测试方法符合AS/NZS 4187
包5 | 玻璃离子粘固剂 | 11g*2支/盒 | 盒 | 380 | 1、用于牙齿修复的粘结,包括:金属烤瓷牙冠和牙桥;金属牙冠、嵌体和高嵌体;全氧化铝或全氧化锆铸芯牙冠;预置或铸接管桩;正畸带和用具；2、产品为双糊剂型，主要由填料、水和2-羟乙基甲基丙烯酸组成，主要性能：薄膜厚度小于等于25 µm，抗压强度大于等于50MPa；3、管理类别Ⅲ类
| 朗宁抑菌剂 | 粉15g 液10ml/盒 | 盒 | 48 | 1、口腔科髓腔消毒术用；2、粉剂以氧化锌、碘仿、麝香酚为主要原料，不会因吸收而产生空洞；3、有充足的凝固时间
| 无砷失活抑菌剂（快失） | 1g/支 | 支 | 40 | 1、口腔科牙髓失活术用；2、主要成分是多聚甲醛，不含砷，安全无毒；
| 无砷失活抑菌剂（慢失） | 1g/支 | 支 | 45
| 义齿基托树脂（牙托水） | Ⅱ型，Ⅰ类（自凝型，粉和液）500ml | 瓶 | 40 | 1、口腔科活动义齿修复用；2、粉剂由甲基丙烯酸甲酯类共聚物、过氧化苯甲酰和微量色素组成，液剂由甲基丙烯酸甲酯、N，N-二羟丙基对甲苯胺、2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚组成；3、聚合物的挠曲强度不低于60 MPa；挠曲弹性模量值不低于1 500 MPa；残余甲基丙烯酸甲酯单体含量（质量分数）不高于4.5%；4、单位体积（吸水量）的增加值不应超过32μg/mm3，单位体积质量（被溶解物质）的减少值不应超过8.0μg/mm3；5、管理类别Ⅲ类
| 牙用根管桩（后牙） | 15支/盒，各规格 | 盒 | 80 | 1、适用于人体牙齿大面积龋齿、缺损修复固位；2、根管桩选用外科植入物用不锈钢材料制造，其要求应符合GB 4234《外科植入物用不锈钢》所规定的要求；若产品镀金处理，则镀金层中金含量应大于等于99.0%；3、产品规格齐全，管理类别Ⅱ类
| 牙用根管桩（前牙） | 30支/盒，各规格 | 盒 | 140
| 排龈线 | 244cm | 瓶 | 90 | 由纯棉锁链状细线构成，包装为非无菌包装，一次性使用产品，型号0、00、000，管理类别Ⅱ类
| 口腔用一次性注射针 | 0.3*21mm 100支/盒 | 盒 | 90 | 牙科局部麻烦的注射（用于碧兰麻药的注射）；针管外径0.3mm，针管长度21mm，针管管壁RW；针管材质医用不锈钢，针座及保护套聚丙烯材质，有防止针头折断的安全设计，管理类别Ⅲ类
| 3%次氯酸钠 | 250ml/瓶 | 瓶 | 40 | 口腔科髓腔消毒术用；有效成分次氯酸钠，含有效氯2.25-3.15%（W/V）
| 1%次氯酸钠 | 250ml/瓶 | 瓶 | 30 | 口腔科髓腔消毒术用；有效成分次氯酸钠，含有效氯0.75-1.25%（W/V）
| 塑钢印模网状托盘 | 大、中、小 | 副 | 10 | 口腔模型制备，塑钢材料，具有游离的物理性能，如刚性、弹性、耐腐蚀和抗老化等
| 一次性口镜 | 50支/包 | 包 | 25 | 增强局部光照，牵引软组织；口镜全长16-17cm，柄材质PP、PVC或ABS，外观光滑，坚硬有韧性；镜面材质不锈钢、玻璃或PVC树脂，能有效防雾，镜面直径21-25mm，边缘圆润光滑，不划破嘴角，成像高清；环氧乙烷灭菌，独立小包装，管理类别Ⅰ类 | 21
| 氢氧化钙根管消毒材料（Ⅰ型） | 粉5g 液6ml | 盒 | 58 | 口腔科根管预备过程中根管的消毒；粉液调和，操作简便，PH≥12.5，导入方便；塑料注射器包装；管理类别Ⅱ类
包6 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | 片 | 1.2 | 用于杀菌紫外线灯辐照强度的监测
包7 | 一次性无菌肌电针 |  | 支 | 25 | 用于肌电图检测记录人体肌肉有关的电活动
包8 | 磨砂膏 |  | 盒 | 180 | 电生理监测前清洁皮肤，降低电阻，提高检查效果
包9 | 弹力绷带 | 6# | 盒 | 91 | 用于急诊外伤伤口敷料的固定
|  | 5# | 盒 | 49
|  | 4# | 盒 | 44
|  | 3# | 盒 | 39
|  | 1# | 盒 | 26
|  | 0# | 盒 | 21.5