## 报价
清单明细
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 2号楼1层增加安全出口灯 |  | 套 | 2 |  |  | 包含设备材料、布管布线
2 | 5号楼湿式报警阀缺失一套 |  | 套 | 1
3 | 5号楼压力开关联锁启泵 |  | 套 | 1
4 | 5号楼2至8层增设安全出口灯 |  | 套 | 14 |  |  | 包含设备材料、布管布线
5 | 5号楼消控室换电池 |  | 个 | 4
6 | 5号楼11层增加安全出口灯 |  | 套 | 2 |  |  | 包含设备材料、布管布线
7 | 5号楼2至8层增加安全出口灯 |  | 套 | 14 |  |  | 包含设备材料、布管布线
8 | 5号楼3-8层增加烟感 |  | 个 | 18 |  |  | 包含设备材料、布管布线
9 | 5号楼2层增加安全出口灯 |  | 套 | 2 |  |  | 包含设备材料、布管布线
10 | 5号楼1层消控室旁增加安全出口灯 |  | 套 | 1 |  |  | 包含设备材料、布管布线
11 | 6号楼6层缺失安全出口灯 |  | 套 | 1 |  |  | 包含设备材料、布管布线
12 | 6号楼2层机房气体控制器坏，已停产需要重做 |  | 个 | 1
13 | 7号楼液位报警器故障 |  | 项 | 1
14 | 7号楼地下室水泵房配电房发电机房电话故障需要查线路 |  | 个 | 3
15 | 8号楼每层增加疏散灯 |  | 套 | 6 |  |  | 包含设备材料、布管布线
16 | 5号楼泵房消防柜维修 |  | 台 | 2 |  |  | 地下室泵房
17 | 5号楼顶消防5-3号风机柜无法启动维修 |  | 个 | 1 |  |  | 档案室风机柜
18 | 5号楼顶消防2#号风机柜更换双电源转换开关、线路维修 |  | 个 | 1
19 | 7号楼、更换稳压泵 |  | 台 | 2 |  |  | 稳压泵无法维修需更换
20 | 更换阀门、软接头、止回阀、电接电压力表 |  | 套 | 2
21 | 安装改管 |  | 台 | 2
22 | 15KW风机柜带双电源转换开关 |  | 个 | 2 |  |  | 5号楼楼顶档案室，控制柜移位、更换新柜
23 | 4*16电缆线、铜鼻 |  | 米 | 20
24 | 安装穿管拉线 |  | 个 | 2
| 小计 |  | 0
| 税点9% |  | 0
合计 | 项目报价总合计 |  |  | 0 |  | 0
报价说明 | 本报价为含税；
报价单有效期：自报价之日起60天内；